# (067)56-121-56, (097) 5247660, (099)077-68-14, (066)8094775,  (063)796-85-33

# О П Р О С Н О Й   Л И С Т № 1

на изготовление автоматизированного газового теплогенератора модульного

Заказчик ____________________________________

Наименование объекта_________________ _______

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Параметры |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вид основного топлива |  |  |
| 2 | Вид резервного топлива |  |  |
| 3 | Расчетная тепловая нагрузка, общая - на отопление - на вентиляцию - на горячее водоснабжение | кВт/час |  |
| 4 | Необходимое давление в трубопроводах тепловой сети - в подающем трубопроводе - в обратном трубопроводе | кгс/см² |  |
| 5 | Необходимое давление горячей воды | кгс/см² |  |
| 6 | Давление холодной воды в водопроводной сети | кгс/см² |  |
| 7 | Общая жесткость исходной водопроводной воды | мк-экв/л |  |
| 8 | Расход воды для подпитки системы отопления | м³/час |  |
| 9 | Площадь отапливаемого здания | м² |  |
| 10 | Характер отапливаемого здания (жилое, производственное, соц. культ., быт., административное) |  |  |
| 11 | Давление газа в подводящем трубопроводе | кПа |  |
| 12 | Установка узла учета газа На среднем давлении газа На низком давлении газа | да/нет да /нет |  |
| 13 | Нужны ли приборы учета | да/нет |  |
|  | - тепла |  |  |
|  | - холодной воды |  |  |
|  | - горячей воды |  |  |
|  | - электроэнергии |  |  |
| 14 | Вывод сигнала на центральный пульт наблюдения ( удаление до 1500м-радиосигнал, GSM-связь) | да/нет |  |
| 15 | Тип котельной - отдельно стоящая - пристроенная - крышная |  |  |
| 16 | Ф.И.О. ответственного лица |  |  |
| 17 | Контактный телефон |  |  |

ПОДПИСЬ     ________________________

М.П.