Заполненный опросный лист отправить нам на e-mail:

Дата	_____ / ______ / _____ _____ ____                 		                                                               kzto@i.ua

# Опросный Лист

# для предварительного просчета водяной

# лучистой системы отопления «ТЕПЛОПАНЕЛЬ»

Информация об отправителе запроса:

Отправитель запроса – это (выбрать нужный вариант):

 Собственник объекта или его представитель

 Монтажная организация

 Проектная организация

 Торговая компания, комплектующая строительные объекты

  Предприятие полного цикла (проектирование, поставка и монтаж отопительного оборудования)

Название организации:_______________________________________________________________________________

Контактное лицо / должность: _________________________________________________________________________

Адрес компании:_____________________________________________________________________________________

Телефоны / e-mail: ___________________________________________________________________________________

Сайт компании:______________________________________________________________________________________

Информация об объекте:

Адрес объекта: _____________________________________________________________________________________

Наименование или основное назначение объекта: ________________________________________________________

Объект :   Новый    реконструкция или расширение

Тип топлива:    Природный газ/    Тепловые сети /   другое  ________________________________________

Доступная максимальная температура теплоносителя ________________ ºC

Требуемая внутренняя температура:      Дневная  ºC     ______      Ночная  °С     _________

Наличие мостовых кранов:        НЕТ	          ДА    (указать их на плане)

Свободное место над мостовыми кранами: _____________ м

Наличие приточно-вытяжной вентиляции:  НЕТ /        ДА (с подогревом воздуха)   /      ДА (без подогрева воздуха)

Указать часовой объём вытяжки: ____________  м3/час или кратность воздухообмена ___________________

Внутренние источники тепла:              НЕТ  /                           ДА (указать их на плане)

Дополнительные сведения:____________________________________________________________________________

Размеры и конструктив  здания:

Размеры:          Длина _______ м                 Ширина _______ м                  Высота в коньке  ______ м

Высота до низа несущих конструкций  ______ м      Предполагаемая высота подвеса панелей__________ м

Количество пролетов:  однопролетное/  многопролетное, кол-во пролетов______шт, ширина пролета______м

Наличие смежных помещений, примыкающих к проектируемому:   НЕТ  /     ДА (указать их на плане)

Материал стен:  наименование __________________________  толщина ____________ мм

Изоляция наружных стен:  наименование материала 1________________________ толщина    _____  мм

наименование материала 2________________________ толщина    _____  мм

Примечание по стенам:_______________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

Изоляция кровли:   наименование материала 1________________________ толщина    _____  мм

наименование материала 2________________________ толщина    _____  мм

Примечание по кровле:_______________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

Тип кровли: односкатная, двускатная, плоская, сводчатая, арочная (арочный ангар)

Другой тип кровли: ___________________________________________________________________________________

Наличие верхнего этажа над проектируемым помещением:   НЕТ  /        ДА (указать его на разрезе)

Тип пола: _________________ материал изоляции _____________________ толщина ___________ мм

Остекление: общая площадь, м2 _________1 стекло, 1-камерный стеклопакет, 2-х камерный стеклопакет; Световые фонари:  НЕТ  /                           ДА (указать их на плане)

При наличии указать: габариты/конструкция покрытия и остекления/общая площадь остекления,м2: ___________________________________________________________________________________________________

Ворота, двери наружные: размеры/количество: ___________________________________________________________

Изоляция ворот/дверей:  материал _________________________толщина, мм_________________________________

Наличие тепловых завес у ворот:        НЕТ /           ДА (указать их мощность)

Дополнительные сведения:____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

Требуется:

Проектирование     Поставка оборудования    Шеф-монтаж     Монтаж     Разработка ТЭО

Для разработки ТЭО указать:

тип энергоносителей _______________ стоимость энергоносителей, с НДС  ______________

тип, количество и мощность оборудования с каким будет вестись сравнение системы ТЕПЛОПАНЕЛЬ:  ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Необходимые приложения:

- План помещения и разрез (желательно раздел АР). В случае примыкания к проектируемому помещению других помещений, а также при наличии над проектируемым помещением верхнего этажа, необходимо указать это на плане и разрезе с отметкой - отапливаются ли смежные помещения.

- На плане указать зоны, которые необходимо отопить. При необходимости поддержания разной температуры, указать требуемую внутреннюю температуру в каждой зоне.

- Раздел ОВ с расчётом теплопотерь здания и подобранным отопительным оборудованием (при наличии).

Для оценки стоимости монтажа дополнительно необходимы:

- План помещения с указанием расположения возможного ввода теплоносителя в помещение.

- План помещения с расположением линий освещения, стеллажей и внутреннего стационарного оборудования.

- Чертежи разделов АР, КР и КМ, относящиеся к конструкции покрытия/перекрытия здания.

- Фото конструкции покрытия здания.

Пометки менеджера

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

Получен 	________________________	Дата______ / ______ / _____________